**Załącznik nr. 1 – specyfikacja zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Ilość** |
| 1. | Oprawa wstropowa PANEL LED 4320lm 60x60 | 6 |
| 2. | Oprawa wstropowa PANEL LED 4000K 120x30 plus ramka | 55 |
| 3. | Żarówka neutralna barwa 7,5W lub 10W | 11 |
| 4. | Lampy do sali gimnastycznej, szkło hartowane 6150lm | 11 |
| 5. | Demontaż starych opraw | 61 |
| 6. | Instalacja nowych lamp | 72 |
| 7. | Inne koszty, nieujęte w specyfikacji tj. wynajęcie podnośnika, zabezpieczenie podłóg, szpachlowanie, malowanie itp. | 1 |